## Лист1
[5 empty] | № | Потребление приобретенной электроэнергии до установки ГПУ в базовом периоде, кВтч. | Потребление приобретенной мощности до установки ГПУ в базовом периоде, кВт | Тариф на мощность за базовый (или фактический) период , р/кВт, с НДС | Удельный расход топлива для выработки 1 Гкал тепловой энергии существующей котельной, м3/Гкал | Тариф на топливо для ГПУ, руб. с НДС | Тариф на масло для ГПУ, руб. с НДС | Режим работы, час в сутки. | Затраты на эксплуатацию ГПУ, Руб. В эти затраты входит стоимость регламентных и ремонтных работ, запасные части и расходные материалы, обслуживание комплекса оборудования. (Можно оценочно) | Затраты на приобретение электроэнергии и мощности до установки ГПУ в базовом году, Руб.: | Усредненная выработка мощности ГПУ, кВт | Выработка электроэнергии ГПУ, кВтч | Потребление приобретенной электроэнергии после установки ГПУ, кВтч. | Потребление приобретенной мощности после установки ГПУ, кВт | Затраты на приобретение электроэнергии и мощности после установки ГПУ (с учетом стоимости услуг по передаче), Руб.: | Затраты на газ и масло, необходимые для выработки электроэнергии ГПУ, Руб. | Затраты на эксплуатацию ГПУ, Руб. В эти затраты входит стоимость регламентных и ремонтных работ, запасные части и расходные материалы, обслуживание комплекса оборудования. | Экономический эффект от снижения затрат на топливо, расходуемое существующей котельной, Руб.
Потребляемая мощность | [5 empty] | V1 | N1 | Tn | RHg | Tg | Tm | To | F | Е1 | N' | V' | V2 | N2 | Е2 | G | F | H
| min | max | aver | total |  | кВтч | кВт | руб./МВт | м3/Гкал | руб./м3 | руб./кг | час. | руб.
январь | 908.8 | 3602.4 | 2461.814 | 1831589.6 | 1 | 1831588.8 | 2461.814 | 1032.3179 | 130 | 8.798 | 542.9333 | 744 |  | 11278998.2926 | 2386.8022 | 1718497.5484 | 113091.2516 | 75.0118 | 616939.6774 |  |  | 1420814.4757
февраль | 1664 | 3664.8 | 2556.9621 | 1779645.6 | 2 | 1779645.6 | 2556.9621 | 1032.3179 | 130 | 8.798 | 542.9333 | 672 |  | 11129425.5021 | 2475.1609 | 1661186.5714 | 118459.0286 | 81.8011 | 649555.4813 |  |  | 1373431.0705
март | 1781.6 | 3307.2 | 2390.2247 | 1778327.2 | 3 | 1778326.4 | 2390.2247 | 1032.3179 | 130 | 8.798 | 542.9333 | 744 |  | 10951006.3003 | 2355.843 | 1696206.9677 | 82119.4323 | 34.3817 | 427244.9307 |  |  | 1402385.1334
апрель | 1628 | 3244.8 | 2307.5589 | 1661442.4 | 4 | 1661443.2 | 2307.5589 | 1032.3179 | 130 | 8.798 | 542.9333 | 720 |  | 10308075.6965 | 2279.0144 | 1586194.0533 | 75249.1467 | 28.5444 | 388444.1989 |  |  | 1311428.9714
май | 1434.4 | 2986.4 | 2059.0602 | 1531940.8 | 5 | 1531940.8 | 2059.0602 | 1032.3179 | 130 | 8.798 | 542.9333 | 744 |  | 9433752.7982 | 2057.1914 | 1481177.8065 | 50762.9935 | 1.8688 | 244094.8864 |  |  | 1224603.9399
июнь | 1350.4 | 2883.2 | 1962.1811 | 1412770.4 | 6 | 1412770.4 | 1962.1811 | 1032.3179 | 130 | 8.798 | 542.9333 | 720 |  | 8765238.4659 | 1961.2578 | 1365035.4133 | 47734.9867 | 0.92333 | 228673.6912 |  |  | 1128580.0651
июль | 1218.4 | 2922.4 | 1902.6441 | 1415567.2 | 7 | 1415568.8 | 1902.6441 | 1032.3179 | 130 | 8.798 | 542.9333 | 744 |  | 8717127.1416 | 1901.4473 | 1369042.0645 | 46526.7355 | 1.1968 | 223191.9875 |  |  | 1131892.6727
август | 1042.4 | 2794.4 | 1700.4645 | 1265145.6 | 8 | 1265144.8 | 1700.4645 | 1032.3179 | 130 | 8.798 | 542.9333 | 744 |  | 7790813.4554 | 1700.4344 | 1224312.7742 | 40832.0258 | 0.030108 | 194820.913 |  |  | 1012233.805
сентябрь | 1376 | 2960 | 1937.5944 | 1395068 | 9 | 1395068 | 1937.5944 | 1032.3179 | 130 | 8.798 | 542.9333 | 720 |  | 8655407.6275 | 1936.5467 | 1347836.48 | 47231.52 | 1.0478 | 226400.3616 |  |  | 1114360.3804
октябрь | 1503.2 | 3042.4 | 2054.0237 | 1528193.6 | 10 | 1528193.6 | 2054.0237 | 1032.3179 | 130 | 8.798 | 542.9333 | 744 |  | 9410677.3905 | 2050.2731 | 1476196.6452 | 51996.9548 | 3.7505 | 251924.0521 |  |  | 1220485.6297
ноябрь | 1328 | 3028 | 2202.095 | 1585508.4 | 11 | 1585508.4 | 2202.095 | 1032.3179 | 130 | 8.798 | 542.9333 | 720 |  | 9836955.2587 | 2195.9894 | 1528408.6533 | 57099.7467 | 6.1056 | 278698.1293 |  |  | 1263653.3241
декабрь | 825.6 | 3312 | 2303.1075 | 1713512 | 12 | 1713919.2 | 2488 | 1032.3179 | 130 | 8.798 | 542.9333 | 744 |  | 10744685.8816 | 2271.5473 | 1635514.0645 | 78405.1355 | 216.4527 | 597480.9361 |  |  | 1352205.6288
[6 empty] | 18899118 | 26022.6227 | 1062366.8773 |  |  |  | 8760 | 0 | 117022163.8109 |  | 18089609.0424 | 809508.9576 | 37.5929 | 4327469.2453 |  |  | 14956075.0968
Ориентировочная вырабатываемая мощность ГПУ
| min | max | aver | total
январь | 908.8 | 2772 | 2386.8022 | 1775780.8
февраль | 1664 | 2772 | 2475.1609 | 1722712
март | 1781.6 | 2772 | 2355.843 | 1752747.2
апрель | 1628 | 2772 | 2279.0144 | 1640890.4
май | 1434.4 | 2772 | 2057.1914 | 1530550.4
июнь | 1350.4 | 2772 | 1961.2578 | 1412105.6
июль | 1218.4 | 2772 | 1901.4473 | 1414676.8
август | 1042.4 | 2772 | 1700.4344 | 1265123.2
сентябрь | 1376 | 2772 | 1936.5467 | 1394313.6
октябрь | 1503.2 | 2772 | 2050.2731 | 1525403.2
ноябрь | 1328 | 2772 | 2195.9894 | 1581112.4
декабрь | 825.6 | 2772 | 2271.5473 | 1690031.2