## гпу БЦ3
ЦСЭИ 3МВт
|  | Исходные данные | Исходные данные
|  |  | года | V потребления газа для котпельной, в год | Тариф на газ от РСО | Цена ТЭ по ценам РСО, в год | Тариф ЭЭ от РСО | V потребления ЭЭ от РСО в год | Цена ЭЭ по ценам РСО, в год
|  |  |  | кВт(Гкал) | ₽ с НДС | ₽ с НДС | ₽ с НДС | кВтЧ | ₽ с НДС
|  |  | 2025 |  | 8.8 |  | 4.54
2026
2027
2028
2029
2030
2031
[6 empty] | 0 |  |  | 0
Выработка
№ | Наименование | Ед. изм. | Данные | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итого
1 | ЭЭ мощность установленная(УМ) | кВт | 3000 | bar: 2025
2 | Загрузка ГПУ | % | 72% | bar: 2025
3 | Число моточасов работы в год | часы | 8000
4 | V выработанной ЭЭ | кВтЧ | 17280000 | 17280000 | 17280000 | 17280000 | 17280000 | 17280000 |  |  | 86400000
5 | Стоимость выработанной по тарифу РСО ЭЭ | ₽ с НДС | 78451200 | 78451200 | 82373760 | 86492448 | 90817070.4 | 95357923.92 | 0 | 0 | 433492402.32
11 | Итого, ₽ с НДС | ₽ с НДС |  | 78451200 | 82373760 | 86492448 | 90817070.4 | 95357923.92 | 0 | 0 | 433492402.32
Тарифы РСО с индексацией 5% ежегодно
№ | Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого
1 | Тариф на ЭЭ за 1 кВтЧ | ₽ с НДС | 4.54 | 4.767 | 5.0054 | 5.2556 | 5.5184
4 | Тариф на газ м3 | ₽ с НДС | 8.8 | 9.24 | 9.702 | 10.1871 | 10.6965
6 | Потребление газа | м3 | 5011200 | 5011200 | 5011200 | 5011200 | 5011200 |  |  | 25056000
8 | Удельная цена обслуживания ГПУ за 1 кВтЧ | ₽ с НДС | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Расходная часть
№ | Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого
1 | Стоимость потребленного газа | ₽ с НДС | 44098560 | 46303488 | 48618662.4 | 51049595.52 | 53602075.296 |  |  | 243672381.216
3 | Стоимость обслуживания ГПУ | ₽ с НДС | 25920000 | 25920000 | 25920000 | 25920000 | 25920000 |  |  | 129600000
4 | Удельный расход газа на 1 кВтЧ | м3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
5 | Затраты на угар масла в год | ₽ с НДС | [7 empty] | 0
6 | Итого | ₽ с НДС | 70018560 | 72223488 | 74538662.4 | 76969595.52 | 79522075.296 |  |  | 373272381.216
Стоимость мероприятий ЦСЭТ |  |  | 2025: Показатели экономии для Заказчика
№ | Наименование | Ед. изм. | 2023: Данные; 2025: №; 2026: Наименование | Ед. изм.
1 | Стоимость ГПУ | ₽ с НДС | 2023: 235200000; 2025: 1; 2026: Затраты на ЭЭ за 5 лет по тарифу РСО | ₽ с НДС | 433492402.32
2 | Обслуживание(?) | ₽ с НДС | 2025: 2; 2026: Затраты на ЭЭ за 1 год по тарифу РСО | ₽ с НДС | 78451200
3 | Иное (стрпоительные работы и ПНР) | ₽ с НДС | 2023: 0; 2025: 3; 2026: Арендный платеж за 1 год | ₽ с НДС | 0
4 | ПИР | ₽ с НДС | 2023: 4200000; 2025: 4; 2026: Арендный платеж за 5 лет | ₽ с НДС | 0
5 | газопровод | ₽ с НДС | 2023: 4855000; 2025: 5; 2026: Экономия Заказчика за 1 год | ₽ с НДС | 34352640
Итого |  | ₽ с НДС | 2023: 244255000; 2025: 6; 2026: Экономия Заказчика за 5 лет | ₽ с НДС | 189820021.104
|  |  | 2025: 7; 2026: % экономии заказчику | % | 43.79%
0
2.8203
Инвестор | bar: 2023